# POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/2012), MESNA ZAJEDNICA PALIĆ,  Splitska aleja 1, 24413 Palić, e-mail: mzpalic@gmail.com,  kao Naručilac poziva ponuđače da dostave ponude u postupku za javnu nabavku male vrednosti: „Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić” “ broj javne nabavke 01/2013.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45454000 – Radovi na rekonstrukciji, 45262700 – Adaptacija zgrada.

Oznaka iz sektora F-43 specijalizovani građevinski radovi.

Kontakt osoba: Jasmin Šečić, Tehnički resor, tel 024/666-300

Pravo učešća u postupku javne nabavke male vrednosti ima ponuđač ako ispunjava uslove iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 124/2012) i druge uslove predviđene u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

- da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenja ponuda;

- da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

- da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Pri sastavljanju svojih ponuda Naručilac zahteva da ponuđači izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

Naručilac određuje i dodatne uslove za učešće u postpuku javne nabavke i to:

- da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom;

- da raspolaže neophodnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 2.), a dokaz o ispunjenosti uslova da  ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, (uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5. ovog zakona) dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova (član 81 stav 1., stav 2. i  stav 3.).

Ponuđač je u obavezi   da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvršiocu i da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvršiocu a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvršioca. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvršiocu, dužan je da navede naziv podizvršioca a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvšilac će biti naveden u ugovoru (član 80. stav 1., stav 3.).

U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvršiocem, podizvršilac mora da ispunjava uslove, predviđene u članu 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. za deo nabavke koji će se izvršiti preko podizvršioca (član 80. stav 5. Zakona o javnim nabavkama)

Ponuđač je u obavezi da ispunjenost svih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama,  dokazuje dostavljanjem izjave shodno članu 77. Stav 4.

Rok za podnošenje ponuda je 26.07.2013. godine do 9,00 časova, bez obzira na koji način se ponude dostavljaju. Ponuda koja je podneta naručiocu posle roka za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Komisija za javne nabavke naručioca će vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponude se podnose na sledeću adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike broj 16, 24000 Subotica, lično ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"PONUDA ZA javnu nabavku male vrednosti: „ Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić” “ broj javne nabavke 01/2013.– NE OTVARATI".

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude neće biti razmatrane.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Ponuda se podnosi na srpskom jeziku.

Cena u ponudi se iskazuje u dinarima, bez PDV-a.

Cena je fiksna i ne može se menjati do konačne realizacije ugovora.

Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati svoju ponudu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 26.07.2013. godine u 10,00 časova u kancelariji Tehničkog direktora na adresi naručioca.

U postupku otvaranja ponuda, bez posebnog pozivanja mogu prisustvovati i učestvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena, shodno članu 85. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/2012).

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača se može podneti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke male vrednosti u bilo kojoj fazi bez navođenja razloga i naknade eventualne štete ponuđačima.

Zamenik direktora

_________________________

Petar Balažević, mast.prav.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA

ZAHTEVI OD ZNAČAJA ZA ISPRAVNOST / PRIHVATLJIVOST PONUDE

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić”. Radovi se izvode na osnovu Glavnog građevinskog  projekta broj E-73/2012-Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice Palić, na katastarskoj parceli broj: 923/1, K.O. Palić, Splitska aleja 1. Palić.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45454000 – Radovi na rekonstrukciji, 45262700 – Adaptacija zgrada.

JEZIK

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora obavezno da sadrži popunjene, potpisane i overene obrasce: Obrazac ponude,  Tehničku specifikaciju, Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, kao i izjavu kojom ponuđač dokazuje ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za učešće u skladu sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama i ovom Konkursnom dokumentacijom.

Ukoliko ponuda ne sadrži sve nabrojano u stavu 1. ove tačke biće odbijena zbog bitnih nedostataka.

Biće razmatrane samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive ponude koje u potpunosti ispunjavaju sve zahteve iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije.

CENA

Ponuđene jedinične cene treba da sadrže sve troškove i da budu iskazane u dinarima, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Ponuđene cene su fiksne za ceo ugovorni period. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Ponuda sa popustom nije dozvoljena. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa čl. 92. Zakona o javnim nabavkama.

ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Rok za izvršenje radova je 30 kalendarskiih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač se smatra uvedenim u posao danom otvaranja građevinskog dnevnika.

Radovi se plaćaju po privremenim mesečnim situacijama, odnosno po okončanoj situaciji u roku od 45 kalendarskih dana od dana ispostavljanja okončane situacije.

ROK VAŽENJA PONUDE

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena zbog bitnih nedostataka.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

KRITERIJUMI

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.

NAČIN PRIPREME I OVERE PONUDE

Ponuđač je obavezan da svoju ponudu dostavi na obrascima ponude koji se daju u Konkursnoj dokumentaciji. Ponuđač dostavlja ponudu čitko popunjenu i bez ispravki.

Ukoliko postoje ispravke one moraju biti parafirane od lica koje je potpisalo ponudu.

Sva dokumentacija (obrasci naručioca) mora biti potpisana i overena od strane ovlašćenog lica kod ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom.

Ponuda će biti odbijena zbog bitnih nedostataka ako konkursna dokumenta budu nepotpuno ili nepravilno popunjena.

Potrebno je da ponuđači traženu dokumentaciju dostave po redosledu koji je naveden u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač unosi u Obrascu strukture cene jediničnu cenu i ukupnu cenu radova koji su predmet ugovora.

Ponuđač je dužan da u ponudi kod formiranja cene predvidi sve svoje troškove pri realizaciji ove javne nabavke (ostali troškovi ukoliko ih ima).

Ukoliko ponuda nije dostavljena na način utvrđen u ovoj tački biće odbijena zbog bitnih nedostataka.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće obrasce:

- Obrazac podaci o ponuđaču (Napomena: obrazac se popunjava za sve članove grupe ponuđača)

- Model ugovora

- Tehnička specifikacija

- Obrazac strukture cene

Svaki član iz grupe ponuđača uključujući i ovlašćenog predstavnika grupe ponuđača potpisuje i pečatom overava Obrazac ponude i  Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. ZJN u znak da je saglasan sa sadržajem ponude i da zajedno ispunjavaju uslove za učešće u postupku.

Ukoliko grupa ponuđača nema ovlašćenog predstavnika svi ponuđači iz grupe popunjavaju, potpisuju i overavaju pečatom gore navedene obrasce.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da:

-     u Obrascu ponude navede naziv i sedište podizvođača;

- popuni, pečatom overi i potpiše Obrazac podaci o podizvođaču;

- za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona na način predviđen u delu obrasca Uputstvo za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač nastupa sa podizvođačem, ovlašćeno lice ponuđača potpisuje sve obrasce osim obrasca broj 3. - Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. ZJN – izjava podizvođača, koji potpisuje ovlašćeno lice podizvršioca.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

Ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, i to najkasnije do 5 dana pre isteka roka za dostavljanje ponude.

Pitanja se mogu uputiti neposredno (u pismenoj formi uz prijemni pečat naručioca) ili putem pošte, sa povratnicom, na adresu Naručioca navedenu u Konkursnoj dokumentaciji, uz napomenu „Objašnjenja – Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić” Naručilac će u roku od dva dana pismeno odgovoriti na postavljeno pitanje i odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.

Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Ponuđači koji smatraju da je povređeno njihovo pravo, usled greške ili nepravilnosti tokom postupka javne nabavke, mogu da podnesu zahtev za zaštitu prava ponuđača na način i u roku koji je definisan i utvrđen u Zakonu o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu neposredno ili poštom preporučeno sa povratnicom, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije broj:               840-742221843-57 uplati taksu u iznosu od 40.000,00 dinara, sa pozivom na broj 97  50-016, šifra plaćanja 153, svrha: Republička administrativna taksa, korisnik: Budžet RS

UGOVOR

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

OBRASCI PONUDE

U cilju sačinjavanja ispravne ponude – ponuđač treba da popuni sledeće obrasce i da priloži sledeća dokumenta:

1. Obrazac broj: 1 – OBRAZAC PONUDE – obrazac se popunjava u celosti, potpisuje ovlašćeno lice i overava ga pečatom ponuđača.

2. Obrazac broj: 2 – OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. ZJN – IZJAVA PONUĐAČA – obrazac potpisuje ovlašćeno lice i overava ga pečatom ponuđača.

3. Obrazac broj: 3 – OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. ZJN – IZJAVA PODIZVOĐAČA – obrazac potpisuje ovlašćeno lice podizvođača i overava ga pečatom ponuđača.

4. Obrazac broj: 4 – PODACI O PONUĐAČU – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

5. Obrazac broj: 5 – UČEŠĆE PODIZVOĐAČA – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica ponuđača.

6. Obrazac broj: 6 – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

7. Obrazac broj: 7 – OBRAZAC STRUKTURE CENA i uputstvo – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

- Obrazac broj: 8 –OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDA– obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

- Obrazac broj: 9 - IZJAVA  O NEZAVISNOJ PONUDI – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

- Obrazac broj: 10 - MODEL UGOVORA – obrazac se popunjava na srpskom jeziku, obrazac mora biti popunjen u celosti, i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

- IZJAVA o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama

UPUTSTVO

KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA UTVRĐENIH                                 KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

Na osnovu člana 75, 76. i 77. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” broj 124/2012), ponuđač kao dokaz o ispunjavanju uslova propisanih članom 75. i 76. ZJN dostavlja pisanu izjavu o ispunjenosti svih uslova Poziva za podnošenje ponude datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da:

- da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno, slanje poziva za podnošenje ponuda;

- da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

- da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku ne postoji dozvola predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

- Dodatni uslovi po zahtevu Naručioca: da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom.

Finansijski kapacitet: da je ponuđač za prethodne tri godine (2010, 2011 i 2012. godina) ostvario ukupan poslovni prihod najmanje u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Poslovni kapacitet: da je u poslednje tri godine (2010, 2011. i 2012.) izvršio minimalno dva ista ili slična posla (radovi na poslovima visokogradnje).

- Dovoljnim :

- tehničkim kapacitetom se smatra:

- Kamion nosivosti minimum 2.5 t  ili preko toga– jedan komad

- Teretni kombi nosivosti 1 t – jedan komad

- Osnovni građevinski prateći alat

- Mehanizaciju potrebnu za izvođenje radova sa drvetom.

- kadrovskim kapacitetom se smatra:

- da ponuđač ima u stalnom radnom odnosu minimum 5 (pet) zaposlenih lica, od čega jednog dipl.inž.građ. – odgovorni izvođač radova sa odgovarajućom licencom za predmetne radove 410 ili 414

i 4 (četri) radnika sa III I IV stepenom stručne spreme građevinskog smera.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-5 Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove iz člana 76. stav 2. ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 2.).

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru (član 80. stav 1., stav 3.).

U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, podizvođač mora da ispunjava uslove, predviđene u članu 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. za deo nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača (član 80. stav 5. Zakona o javnim nabavkama).

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 2.), a dokaz o ispunjenosti uslova da  ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, (uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5. ovog zakona) dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova (član 81 stav 1., stav 2. i  stav 3.).

Ponuđač je u obavezi da ispunjenost svih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama,  dokazuje dostavljanjem izjave shodno članu 77. Stav 4.

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/2012) ispunjenost uslova utvrđenih Konkursnom dokumentacijom, osim uslova iz tačke 5. Iz Uputstva kako se dokazuje ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje da ispunjava uslove i ista je sastavni deo ove Konkursne dokumentacije.

Obrazac 1.

OBRAZAC PONUDE

Javna nabavka broj: 01/2013

Naziv ponuđača: ........................................................................................................................................

Sedište i adresa: .........................................................................................................................................

PIB: .......................................................................

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: ................................................................

Telefon, telefax i e-mail adresa: ................................................................................................................

Broj ponude: ..........................................................

Lice za kontakt: .............................................................

Datum: ...................................................................

Naziv člana grupe ponuđača:…………………………………………………………………

Naziv podizođača:…………………………………………………………………………

| Naziv predmeta javne nabavke usluga | Ukupno dinara | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić”. |  |  |

(uneti cene bez poreza na dodatu vrednost)

| porez na dodatu vrednost 20% |  |
| --- | --- |
| ukupno za uplatu |  |

* Sastavni deo ponude čini Tehnička Specifikacija – obrazac broj 6.

Komercijalno tehnički uslovi ponude:

Način i uslovi plaćanja: Radovi se plaćaju po privremenim mesečnim situacijama, odnosno po okončanoj situaciji u roku od 45 kalendarskih dana od dana ispostavljanja okončane situacije.

Rok izvršenja radova: Rok za izvršenje radova je 30 kalendarskiih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač se smatra uvedenim u posao danom otvaranja građevinskog dnevnika.

- Važnost ponude: najmanje 30 kalendarskih dana.

- Ponudu podnosim (zaokružiti odgovarajuće): samostalno, zajednička ponuda, ponuda sa podizvođačem

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču i deo predmeta:......................................................................................................................................

Osoba za kontakt: …........................................................................

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Napomena: - Ponuda mora biti na originalnom obrascu naručioca.

- Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da Obrazac ponude potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Obrazac 2.

OBRAZAC IZJAVE

O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. i 76. ZJN I KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Na osnovu člana 77. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/2012) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeni zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (naziv ponuđača, sedište, PIB, matični broj)

ispunjava sve uslove utvrđene konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti broj 01/2013, i to da:

- da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivičnadela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenja ponuda;

- da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

- da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku ne postoji dozvola predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti

- Dodatni uslovi po zahtevu Naručioca: da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom.

Finansijski kapacitet: da je ponuđač za prethodne tri godine (2010, 2011 i 2012. godina) ostvario ukupan poslovni prihod najmanje u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Poslovni kapacitet: da je u poslednje  3  godine  (2010, 2011. i 2012.) izvršio minimalno dva ista ili slična posla (radovi na poslovima visokogradnje).

- tehničkim kapacitetom se smatra:

- Kamion nosivosti minimum 2.5 t  ili preko toga– jedan komad

- Teretni kombi nosivosti 1 t – jedan komad

- Osnovni građevinski prateći alat

- Mehanizaciju potrebnu za izvođenje radova sa drvetom.

- kadrovskim kapacitetom se smatra:

- da ponuđač ima u stalnom radnom odnosu minimum 5 (pet) zaposlenih lica, od čega jednog dipl.inž.građ. – odgovorni izvođač radova sa odgovarajućom licencom za predmetne radove 410 ili 414

i 4 (četri) radnika sa III I IV stepenom stručne spreme građevinskog smera.

Datum i mesto                                                                   Potpis ovlašćenog lica ponuđača

_____________________________                                             ______________________________

Napomena:  Ukoliko je ponuđač grupa ponuđača koga čine dva ili više člana ovlašćeni predstavnik svakog člana mora potpisati i pečatom overiti obrazac kao dokaz da zajedno ispunjavaju uslov za učešće u nabavci.

Obrazac 3.

OBRAZAC IZJAVE

O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. ZJN I KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA PODIZVOĐAČA

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/2012) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik PODIZVOĐAČA ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač_______________________________________________________________________ iz _________________________________, ulica _______________________________ broj _____, PIB: __________________________, sa matičnim brojem_______________________, ispunjava sve

uslove utvrđene konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti bro j 01-2013, i to da:

- da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenja ponuda;

- da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

- da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku ne postoji dozvola predviđena posebnim propisom te istu podizvođač nije dužan dostaviti.

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica podizvođača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Napomena:

- Podizvođač takođe mora da ispunjava uslove predviđene konkursnom dokumentacijom u Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova utvrđenih Zakonom  pod rednim brojem od 1. do 5.

- Obrazac popunjava samo podizvođač ukoliko ponuđač nastupa sa podizvođačem.

Obrazac 4.

PODACI O PONUĐAČU

Javna nabavka broj: 01/2013

| Pun naziv ponuđača: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |  |  |
| PIB: |  |  |  |
| Matični broj: |  |  |  |
| Šifra delatnosti: |  |  |  |
| Obveznik PDV: DA NE |  |  |  |
| Razvrstavanje 2011: Razvrstavanje 2010: Razvrstavanje 2009: |  | malo srednje veliko zaokružiti: malo srednje veliko malo srednje veliko |  |
| Odgovorna osoba (potpisnik ugovora): |  |  |  |
| Osoba za kontakt: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| Telefaks: |  |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |
| Naziv banke: |  |  |  |
| Račun preduzeća: |  |  |  |
| Datum i mesto |  |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
|  | M.P. |  |  |

Obrazac 5.

UČEŠĆE PODIZVOĐAČA

U vezi sa pozivom za dodelu ugovora o javnoj nabavci radova u postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2013, izjavljujem da nastupam sa podizvođačem i u nastavku navodim njegovo učešće po procentu ukupne vrednosti nabavke koja se poverava podizvođaču i po delu predmeta nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača..

Podizvođač _________________________________________________________________

će realizovati sledeće radove:    ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Napomena:	Obrazac treba popuniti samo u slučaju da ponuđač nastupa sa podizvođačem. Ukoliko ima više podizvođača ponuđač mora ovaj prilog fotokopirati i za svakog podizvođača uredno popuniti.

Obrazac 6.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| INVESTITOR : M.Z.PALIĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKAT : REKONSTRUKCIJA KROVA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.GRADNJE : PALIĆ, Splitska Aleja br.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Opis |  | Jed. mere |  | Količina |  |  |  |
| 1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radovi na rušenju pojedinih elemenata i delova obavljati pažljivo i po logičnom redosledu. Prilikom rušenja stalno treba pratiti stabilnost ostalog dela krova. Cenom svih pozicija obuhvatiti rušenje , iznošenje i odvoz šuta na udaljenost od 10 km, kao i slaganje korisnog otpada na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Demontaža slemenjaka i grebenjaka. |  | m1 |  | 61.00 |  |  |  |
| 2 |  | Demontaža krovnog pokrivača od crepa sa krovnih ravni. |  | m2 |  | 380.00 |  |  |  |
| 3 |  | Demontaža letava sa krova. |  | m2 |  | 380.00 |  |  |  |
| 4 |  | Demontaža raznih drvenih opšava. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obloga strehe |  | m2 |  | 58.50 |  |  |  |
|  |  | Čeone daske zabata |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  | Čeone daske strehe |  | m |  | 65.00 |  |  |  |
| 5 |  | Demontaža oluka i raznih limenih opšava. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontalni oluk |  | m |  | 65.00 |  |  |  |
|  |  | Vertikalni oluka |  | m |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  | Limeni opšavi opšavne daske zabata r.š. do 25 cm |  | m |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  | Limeni opšavi r.š. do 60 cm |  | m |  | 28.00 |  |  |  |
| 2. NOVI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove : Tesarske radove izvesti prema projektu i datim detaljima sa pravilnim vezama drvenih elemenata. Drvena građa za konstrukciju mora biti suva i zdrava. Jediničnimcenama treba da je obuhvaćen kompletan rad , materijal i potrebna spojna sredstva. Jediničnim cenama treba da je obuhvaćena montaža i demontaža potrebnih skela, kao i potrebno obezbeđenje za rad na visini. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Peglanje rogova. Sa obe strane rogova zakucati daske 2,5/14 cm. |  | m3 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka materijala i montaža drvenih klješta na postojeće rogove. Klješta su od suve i zdrave jelove građe dim. 5/12. Obračun po m3 iskrojenih i montiranih klješta. |  | m3 |  | 0.35 |  |  |  |
| 3 |  | Pokrivanje krova paropropusnom politeks folijom. U ceni obuhvatiti postavljanje kontra letvi 3/5 cm. Obračun po m2 kose površine. |  | m2 |  | 375.00 |  |  |  |
| 4 |  | Letvisanje krova za pokrivanje falcovanim crepom letvama 3/5 cm na razmaku 32–33 cm. U cenu ulazi sav materijal, rad i transport. Obračun po m2 kose površine. |  | m2 |  | 375.00 |  |  |  |
| 5 |  | Pokrivanje krova crepom bez vezivanja crepova, nagiba do 40º sa kresanjem kod grbina i uvala. U cenu ulazi materijal, rad i transport. Obračun po m2 kose pokrivene površine. |  | m2 |  | 375.00 |  |  |  |
| 6 |  | Nabavka i postavljanje novih slemenjaka i grebenjaka. Slemenjaci i grebenjaci se postavljaju sa slemeno-grebenom trakom (postavljanje u suvo). |  | m1 |  | 58.00 |  |  |  |
| 7 |  | Nabavka i ugradnja tipskih snegobrana. Cena komplet sa materijalom, radnom snagom i transportom. Obračun po m1. |  | m1 |  | 74.00 |  |  |  |
| 8 |  | Izrada i montaža visećih oluka polukružnog preseka na nosačima od pljostog željeza prečnika d = 16 cm, od poc.lima d = 0,55 mm, r.š. 33 cm.U ceni je materijal, rad i transport, kao i farbanje nosača oluka i radna skela. Obračun po m1. |  | m1 |  | 65.00 |  |  |  |
| 9 |  | Izrada i montaža olučnih vertikala kružnog preseka d = 14 cm r.š. 33 cm od poc.lima d = 0,55 mm sa davanjem potrebnih nosača na razmaku cca 2,0 m. U ceni je materijal, rad, transport i skela. Obračun po m1. |  | m1 |  | 24.00 |  |  |  |
| 10 |  | Nabavka i montaža raznih limenih opšava od čel.poc.lima.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limeni opšavi opšavne daske zabata r.š. do 25 cm |  | m |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  | Limeni opšavi r.š. do 60 cm |  | m |  | 28.00 |  |  |  |
| 11 |  | Nabavka materijala, i oblaganje strehe brodskim podom. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  | m2 |  | 58.50 |  |  |  |
| 12 |  | Nabavka materijala, i oblaganje strehe i zabata čeonom daskom. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Čeone daske zabata 25 cm |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  | Čeone daske strehe 25 cm |  | m |  | 65.00 |  |  |  |
| 13 |  | Nabavka materijala, izrada i montaža ukrasnih drvenih elemenata po uzoru na postojeće. Cenom obuhvatiti farbanje lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  | m |  | 11.00 |  |  |  |
| 14 |  | Nabavka materijala i oblaganje zabata daskama. U zabatu formirati otvor sa vratima za ulaz u tavan. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  | m2 |  | 10.50 |  |  |  |
| 15 |  | Nabavka materijala i zamena dotrajalih dasaka zabata. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  | m2 |  | 4.20 |  |  |  |
| 3. RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ovim predmerom, predviđa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova.U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvođenja sa svim porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa. Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenja instalacija za ovu vrstu objekta.Sva ugrađena oprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE, DIN, IEEE, itd.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Demontaža postojeće, dotrajale gromobranske instalacije. |  | Norma/h |  | 8 |  |  |  |
| 2. |  | Isporuka materijala i ukopavanje u zemlju na dubini 1m i na udaljenosti min 1m od objekta cevi FeZn 3"x4m sa navarenih 5m trake Fe/Zn 25x4mm. Komplet sa iskopom-bušenjem rupa, razbijanjem i sečenjem betona i naknadnim vraćanjem u prvobitno stanje. |  | Kompl. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Komplet rad i materijal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm po fasadi (i dimnjaku) na fabričkim odstojnim nosačima, postavljenim na svakih 1m. |  | m |  | 30 |  |  |  |
| 4. |  | Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm na prethodno pripremljene fabričke odstojne nosače na svakih 1m. |  | m |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Isporuka i polaganje gromobranske opreme: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - stezaljka za oluk SRPS. N.B4.908; |  | Kom. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | - ukrsni komad SRPS N.B4.936; |  | Kom. |  | 25 |  |  |  |
|  |  | - hvataljka SRPS N.B4.902; |  | Kom. |  | 8 |  |  |  |
|  |  | - obujmica za oluk SRPS N.B4.914; |  | Kom. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | - vertikalni nosač SRPS N.B4.925; |  | Kom. |  | 40 |  |  |  |
|  |  | - nosač SRPS N.B4.922; |  | Kom. |  | 60 |  |  |  |
|  |  | - nosač SRPS N.B4.920; |  | Kom. |  | 40 |  |  |  |
|  |  | - galvanska veza metalnih masa vijkom i maticom sa zupčastom podloškom. |  | Kom. |  | 10 |  |  |  |
|  |  | - kutija mernog spoja SRPS N.B4.912; |  | Kom. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | - mehanička zaštita (vinkla 1,5m sa priborom za montažu) |  | Kompl. |  | 4 |  |  |  |
| 5. |  | Ispitivanje svojstava kompletne gromobranske instalacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije. |  | Kompl. |  | 1 |  |  |  |
| 6. |  | Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa nadzornim organom. |  | Paušalno |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Sitan nespecificirani materijal i rad. |  | Paušalno |  |  |  |  |  |
|  | Datum i mesto |  |  |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |  |  |  |  |
|  |  |  | M.P. |  |  |  |  |  |  |

Obrazac 7.

OBRAZAC STRUKTURE CENE

1.  Struktura cene po jediničnoj ceni i ukupnoj ceni

| INVESTITOR : M.Z.PALIĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKAT : REKONSTRUKCIJA KROVA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| M.GRADNJE : PALIĆ, Splitska Aleja br.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| R.b. | Opis | Jed. mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radovi na rušenju pojedinih elemenata i delova obavljati pažljivo i po logičnom redosledu. Prilikom rušenja stalno treba pratiti stabilnost ostalog dela krova. Cenom svih pozicija obuhvatiti rušenje , iznošenje i odvoz šuta na udaljenost od 10 km, kao i slaganje korisnog otpada na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža slemenjaka i grebenjaka. | m1 | 61.00 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža krovnog pokrivača od crepa sa krovnih ravni. | m2 | 380.00 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža letava sa krova. | m2 | 380.00 |  |  |  |  |
| 4 | Demontaža raznih drvenih opšava. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obloga strehe | m2 | 58.50 |  |  |  |  |
|  | Čeone daske zabata | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | Čeone daske strehe | m | 65.00 |  |  |  |  |
| 5 | Demontaža oluka i raznih limenih opšava. |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizontalni oluk | m | 65.00 |  |  |  |  |
|  | Vertikalni oluka | m | 24.00 |  |  |  |  |
|  | Limeni opšavi opšavne daske zabata r.š. do 25 cm | m | 18.00 |  |  |  |  |
|  | Limeni opšavi r.š. do 60 cm | m | 28.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
| 2. NOVI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove : Tesarske radove izvesti prema projektu i datim detaljima sa pravilnim vezama drvenih elemenata. Drvena građa za konstrukciju mora biti suva i zdrava. Jediničnimcenama treba da je obuhvaćen kompletan rad , materijal i potrebna spojna sredstva. Jediničnim cenama treba da je obuhvaćena montaža i demontaža potrebnih skela, kao i potrebno obezbeđenje za rad na visini. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peglanje rogova. Sa obe strane rogova zakucati daske 2,5/14 cm. | m3 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i montaža drvenih klješta na postojeće rogove. Klješta su od suve i zdrave jelove građe dim. 5/12. Obračun po m3 iskrojenih i montiranih klješta. | m3 | 0.35 |  |  |  |  |
| 3 | Pokrivanje krova paropropusnom politeks folijom. U ceni obuhvatiti postavljanje kontra letvi 3/5 cm. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 375.00 |  |  |  |  |
| 4 | Letvisanje krova za pokrivanje falcovanim crepom letvama 3/5 cm na razmaku 32–33 cm. U cenu ulazi sav materijal, rad i transport. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 375.00 |  |  |  |  |
| 5 | Pokrivanje krova crepom bez vezivanja crepova, nagiba do 40º sa kresanjem kod grbina i uvala. U cenu ulazi materijal, rad i transport. Obračun po m2 kose pokrivene površine. | m2 | 375.00 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i postavljanje novih slemenjaka i grebenjaka. Slemenjaci i grebenjaci se postavljaju sa slemeno-grebenom trakom (postavljanje u suvo). | m1 | 58.00 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja tipskih snegobrana. Cena komplet sa materijalom, radnom snagom i transportom. Obračun po m1. | m1 | 74.00 |  |  |  |  |
| 8 | Izrada i montaža visećih oluka polukružnog preseka na nosačima od pljostog željeza prečnika d = 16 cm, od poc.lima d = 0,55 mm, r.š. 33 cm.U ceni je materijal, rad i transport, kao i farbanje nosača oluka i radna skela. Obračun po m1. | m1 | 65.00 |  |  |  |  |
| 9 | Izrada i montaža olučnih vertikala kružnog preseka d = 14 cm r.š. 33 cm od poc.lima d = 0,55 mm sa davanjem potrebnih nosača na razmaku cca 2,0 m. U ceni je materijal, rad, transport i skela. Obračun po m1. | m1 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža raznih limenih opšava od čel.poc.lima.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Limeni opšavi opšavne daske zabata r.š. do 25 cm | m | 18.00 |  |  |  |  |
|  | Limeni opšavi r.š. do 60 cm | m | 28.00 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka materijala, i oblaganje strehe brodskim podom. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. | m2 | 58.50 |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka materijala, i oblaganje strehe i zabata čeonom daskom. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Čeone daske zabata 25 cm | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | Čeone daske strehe 25 cm | m | 65.00 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka materijala, izrada i montaža ukrasnih drvenih elemenata po uzoru na postojeće. Cenom obuhvatiti farbanje lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. | m | 11.00 |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka materijala i oblaganje zabata daskama. U zabatu formirati otvor sa vratima za ulaz u tavan. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. | m2 | 10.50 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka materijala i zamena dotrajalih dasaka zabata. Cenom obuhvatiti farbanje dva puta lazurnom bojom i sve potrebne predradnje. Boja kao postojeća. | m2 | 4.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
| 3. RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovim predmerom, predviđa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova.U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvođenja sa svim porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa. Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenja instalacija za ovu vrstu objekta.Sva ugrađena oprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE, DIN, IEEE, itd.). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće, dotrajale gromobranske instalacije. | Norma/h | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Isporuka materijala i ukopavanje u zemlju na dubini 1m i na udaljenosti min 1m od objekta cevi FeZn 3"x4m sa navarenih 5m trake Fe/Zn 25x4mm. Komplet sa iskopom-bušenjem rupa, razbijanjem i sečenjem betona i naknadnim vraćanjem u prvobitno stanje. | Kompl. | 4 |  |  |  |  |
|  | Komplet rad i materijal. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm po fasadi (i dimnjaku) na fabričkim odstojnim nosačima, postavljenim na svakih 1m. | m | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm na prethodno pripremljene fabričke odstojne nosače na svakih 1m. | m | 100 |  |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje gromobranske opreme: |  |  |  |  |  |  |
|  | - stezaljka za oluk SRPS. N.B4.908; | Kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | - ukrsni komad SRPS N.B4.936; | Kom. | 25 |  |  |  |  |
|  | - hvataljka SRPS N.B4.902; | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | - obujmica za oluk SRPS N.B4.914; | Kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | - vertikalni nosač SRPS N.B4.925; | Kom. | 40 |  |  |  |  |
|  | - nosač SRPS N.B4.922; | Kom. | 60 |  |  |  |  |
|  | - nosač SRPS N.B4.920; | Kom. | 40 |  |  |  |  |
|  | - galvanska veza metalnih masa vijkom i maticom sa zupčastom podloškom. | Kom. | 10 |  |  |  |  |
|  | - kutija mernog spoja SRPS N.B4.912; | Kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | - mehanička zaštita (vinkla 1,5m sa priborom za montažu) | Kompl. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Ispitivanje svojstava kompletne gromobranske instalacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije. | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa nadzornim organom. | Paušalno |  |  |  |  |  |
| 7. | Sitan nespecificirani materijal i rad. | Paušalno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | REKAPITUALCIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |
| II | NOVI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Struktura cene bez PDV-a i ukupno sa PDV-om

| Vrsta radova | Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić” |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Učešće u ukupnoj ceni (u dinarima) | Učešće u ukupnoj ceni (%) |
| Radovi na rekonstrukciji krova zgrade Mesne zajednice “Palić” |  |  |
| Ostali troškovi |  |  |
| SVEGA bez PDV-a |  | 100% |
| PDV: |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

- u koloni 3. ponuđači upisuju jediničnu cenu bez PDV-a;

- u koloni 4. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;

- pod tačkom 2.“s vega bez pdv“ ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;

- pod tačkom 2. „ pdv“ upisuje se stopa PDV-a i iznos PDV-a;

- pod tačkom 2. „ukupno“upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 7. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo vam

U P U T S T V O

ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE

1. Ovim Uputstvom propisuje se sadržaj strukture cene kao dokumenta konkursne dokumentacije, kada je Naručilac JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, kao i uputstvo za njeno popunjavanje.

2. Obrazac Struktura cene sadrži:

- Cena (jedinična i ukupna) bez PDV-a

- Ukupnu cenu bez PDV-a i ukupnu cenu sa PDV-om

- Procentualno učešće vrsta troškova

3. Obrazac Struktura cene se sastavlja na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji je sačinjen u skladu sa ovim uputstvom.

4. Cene u obrascu Struktura cene se iskazuju u dinarima.

5. Obrazac Struktura cene se dostavlja kao sastavni deo ponude i istovremeno sa ponudom.

6. Obrazac Struktura cene može da se popuni ručno-čitko štampanim slovima (ali ne grafitnom olovkom), na pisaćoj mašini, računaru ili drugom tehničkom sredstvu sličnih karakteristika.

7. Ovo uputstvo je sastavni deo konkursne dokumentacije i isto se obavezno dostavlja ponudjačima uz ostalu konkursnu dokumentaciju.

Obrazac 8.

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

| OPISI TROŠKOVA | IZNOS |
| --- | --- |
| Pribavljanje zahtevanih dokaza |  |
| Poštanski troškovi |  |
| Ostali troškovi |  |
| Ukupno |  |

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Obrazac 9.

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 01/2013.  Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić”, podneta nezavisno bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |

Obrazac 10.

MODEL UGOVORA

Zaključen  između:

1. Mesna zajednica “Palić”, 24413 Palić, Splitska aleja 1, koju zastupa Predsednik Saveta Mesne zajednice Kujundžić Grgo, (u daljem tekstu: Naručilac),i

2.___________________________________________________, iz _____________________, ulica _______________________________, broj ______, matični broj: ___________________ PIB: _____________________, račun broj: ____________________________________, kod banke____________________,  koje zastupa ____________________________________ (u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.

________________________________         ______________________________________

________________________________         ______________________________________

________________________________          ______________________________________

(ostali ponuđači iz grupe ponuđača)		             (naziv podizvođača)

Član 1.

Predmet Ugovora

Predmet javne nabavke je Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice “Palić”. Radovi se izvode na osnovu Glavnog građevinskog  projekta broj E-73/2012-Rekonstrukcija krova zgrade Mesne zajednice Palić, na katastarskoj parceli broj: 923/1, K.O. Palić, Splitska aleja 1. Palić.

Ugovorne strane konstatuju:

- da je Naručilac sproveo postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku radova na u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/2012),

- da je Izvođač dostavio ponudu broj _______________ od ________________ godine, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem ______________ dana _____________ i nalazi se u prilogu i sastavni je deo ovog ugovora, da ponuda Izvođača odgovara tehničkoj specifikaciji i Obrascu strukture cene iz ponude.

Član 2.

Ugovarači su saglasni da je Izvođač do dana potpisivanja ovog Ugovora upoznat sa svim uslovima pod kojim će se izvoditi radovi, kao što su lokacija objekta, pristup objektu, mogućnost normalnog izvođenja radova na objektu i da je te uslove prihvatio takve kakve jesu, pa iz tih razloga ne može tražiti nikakve promene Ugovora.

Član 3.

Ugovorena vrednost – cena

Ugovorena cena svih radova iznosi _______________________________ dinara (slovima:_______________________________________________  i ____/100) bez PDV, odnosno ___________________________ dinara (slovima: ___________________________________ i ___/100) sa PDV, i dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača broj ____________ od ______________ godine podnete na osnovu Ponude i Obrasca strukture cene što čini sastavni deo ovog ugovora.

Ugovorenim jediničnim cenama iz Ponude broj ____________ od _________ godine i Obrasca strukture cene radova obuhvaćene su i sve takse i ostale obaveze propisane u momentu zaključenja Ugovora, kao i drugi nepomenuti izdaci potrebi za potpuno izvršenje ovog Ugovora.

Jedinične cene su fiksne i ne podležu promeni.

Član 4.

Način plaćanja

Izvođač se obavezuje da će ugovorene radove obračunavati po privremenim mesečnim situacijama, odnosno po okončanoj situaciji u roku od 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Naručilac će izvršene radove po ovom Ugovoru plaćati po privremenim mesečnim situacijama, odnosno po okončanoj situaciji u roku od 45 kalendarskih dana od dana prijema situacije.

Ukoliko Naručilac ospori ispostavljenu mesečnu situaciju u delu, dužan je da isplati nesporni deo situacije, a sporni deo se ima rešiti sa sledećom mesečnom situacijom, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore.

Član 5.

Rok za završetak radova

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od 30 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao od strane Naručioca.

Izvođač se smatra uvedenim u posao danom otvaranja građevinskog dnevnika.

Rok za završetak izvođenja radova se produžava na zahtev Izvođača:

- u slučaju prekida radova koji traje duže od 2 dana a nije izazvan krivicom Naručioca,

- u slučaju elementarnih nepogoda (zemljotres, poplava, požar) kao i drugim događajima sa karakteristikom «više sile»,

- usled izmene Projektno tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom da obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno prevazilazi obim ugovorenih radova.

Zahtev za produženje ugovornog roka Izvođač postavlja upućivanjem pismenog zahteva Naručilacu.

Ugovoreni rok je produžen, kada ugovorene strane o tome postignu pismeni sporazum o čemu će sačiniti aneks ovog Ugovora.

Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovornog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

Ukoliko atmosferske i klimatske prilike tokom izvođenja radova budu izuzetno neuobičajene za konkretno godišnje doba i po svom intenzitetu su takve da mogu uticati na kvalitet izvođenja pojedinih radova, Naručilac će preuzeti pravo izvođaču na produženje roka za vreme trajanja istih.

Rok za produženje i izvođenje radova usled neuobičajenih i nepovonjnih atmosferskih i klimatskih prilika će biti produžen za onaj period kako to bude navedeno u građevinskom dnevniku overenom od strane Izvođača i stručnog nadzora Naručioca

Član 6.

Ugovorna kazna

Ukoliko Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je da plati ugovornu kaznu u visini 0,5‰ (pola promila) za svaki dan zakašnjenja od ukupno ugovorene vrednosti, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5% od vrednosti ukupno ugovorenih radova.

Naplatu ugovorene kazne Naručilac će izvršiti, bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjenjem računa navedenog u okončanoj situaciji.

Član 7.

Obaveze izvođača

Izvođač je u obavezi:

- da pre početka radova Naručilacu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;

- da radove izvede u svemu prema dostavljenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji, normativima, standardima i pravilima struke koje važe za izvođenje ove vrste radova i koji su predviđeni Zakonom o planiranju i izgradnji objekata Republike Srbije i pripadajućim pravilnicima,

- da svoj rad sinhronizuje u skladu sa radom u objektu;

- da sprovede mere zaštite od požara prilikom izvođenja radova, a u skladu sa Zakonom;

- da sprovede sve mere za zaštitu i bezbednost na radu prilikom izvođenja radova, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i bezbednosti na radu i podzakonskim aktima;

- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov kvantitativni i kvalitativni prijem od strane Naručioca;

- da ispuni sve ugovorne obaveze stručno, kvalitetno i po pravilima struke za ovu vrstu radova, a sve u ugovorenom roku,

- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu, blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;

- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu (radnika, zaposlenih, stranaka i opreme) i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da Naručilac  bude oslobođen svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, tako i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;

- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, a koji regulišu ovu oblast;

- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;

- da postupi po svim osnovnim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova  izvođenja radova;

- da postupi po zahtevu Naručioca za ubrzanjem radova i kada nije zapao u docnju u pogledu ugovorenih radova, s tim da troškove po ovom osnovu snosi Naručilac;

- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to, ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;

- da izvedene radove preda Naručiocu,

- da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotrebljenog materijala, dostavom atesta za ugrađene materijale  i ugovorene radove,

- da istakne gradilišnu tablu prema zahtevu Naručioca,

- da oštećenja na infrastrukturi koja utiču na bezbednost ljudi i objekata i čini funkcionalne smetnje, hitno otkloni.

Otklanjanju nedostataka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od  5 kalendarskih dana od dana pismenog poziva Naručioca.

Član 8.

Obaveze Naručioca

Naručioc je u obavezi:

- da prijavi radove nadležnom organu;

- da Izvođača radova uvede u posao i omogući mu nesmetano izvođenje radova;

- da obezbedi stalan i efikasan rad organa stručnog nadzora;

- da blagovremeno u skladu sa odredbama ovog Ugovora, vrši overu ispostavljenih situacija;

- da redovno izmiruje obaveze prema Izvođaču za završene radove na osnovu privremenih situacija i okončane situacije;

- da od Izvođača prima izvedene radove u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Naručilac zadržava pravo da dinamiku uplate sredstava, usklađuje sa prilivom sredstava iz budžeta Grada.

Član 9.

Izvođenje ugovorenih radova

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom i tenderom.

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara traženom kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručilac ima pravo da traže da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuju drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom Ugovoru.

Nadzorni organ ima pravo da vrši stručni nadzor ugovorenih radova, kao i ovlašćenja koja su navedena u Zakonu o planiranju i izgradnji.

Član 10.

Preuzimanje radova i konačni obračun

Izvođač će obavestiti Naručioca o završetku ugovorenih radova upisivanjem u građevinski dnevnik.

Primopredaja i konačni obračun izvedenih radova vrši zajednička komisija koju čine ovlašćeni predstavnici Izvođača i Naručilaca.

Preuzimanje se vrši uz zapisnik, od strane zajedničke komisije, najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova.

Izvođač predaje Naručiocu prilikom predaje i prijema izvedenih radova, pre tehničkog pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u 3 (tri) izvoda sa priloženim atestima.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odugovlačenja. Ukoliko te nedostatke Izvođač ne počne da otklanja u roku od  2  dana i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku sa dodatkom svih troškova koje je pretrpeo Naručilac, oni će radove ustupiti drugom izvođaču na račun Izvođača radova.

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvođaču Naručilac će učiniti po tržišnim cenama i sa u skladu sa pravnim standardom o pažnji dobrog privrednika.

Konačni obračun se ispostavlja istovremeno sa zapisnikom o primopredaji radova ali ne kasnije od 15 dana. U konačnom obračunu obračunate su sve konačne obaveze između Izvođača i Naručioca.

Član 11.

Raskid Ugovora

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko na osnovu građevinskog dnevnika utvrdi da Izvođač radova u toku realizacije ovog Ugovora kasni sa izvođenjem radova duže od 15 (petnaest) kalendarskih dana.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovora ukoliko u toku realizacije ovog Ugovora od strane nadzornog organa Naručioca radova konstatuje da izvršeni radovi ne odgovaraju propisima i pravilnicima koji se primenjuju za ovu vrstu radova i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbi nadzornog organa.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre završetka svih radova čije izvođenje je bilo predmet ovog Ugovora zajednička Komisija će sačiniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 12.

Garantni rok i garancija

Garantni rok za izvedene radove  iznosi 2 (dve) godine.

Garancija za izvedene radove i za ugrađene materijale počinje teći od dana primopredaje  radova, o čemu će se sačiniti pismeni zapisnik.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u garantnom roku, Izvođač mora da otkloni u roku od 5 kalendarskih dana od dana pismenog poziva Naručioca.

Ukoliko nedostatke Izvođač ne otkloni u roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku i ima pravo te radove ustupiti drugom  izvođaču.

Član 13.

Za sve što ovim Ugovorom nije posebno utvrđeno važe odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Prilozi i sastavni delovi ugovora su:

- Ponuda i

- Predmer radova

Član 15.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko ne dođe do sporazuma, nadležan je stvarno nadležni sud u Subotici.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinje u 8 (osam) istovetnih primeraka od kojih Naručilac zadržava 5 (pet) primeraka a Izvođač 3 (tri) primerka.

ZA IZVOĐAČA								ZA NARUČIOCA

Direktor,									Predsednik,

Obrazac 11.

IZJAVA O ISPUNJENOSI USLOVA IZ ČLANA 75. STAV 2.

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/2012) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (naziv ponuđača, sedište, PIB, matični broj)

potvrđujem da sam u postupku javne nabavke broj 01/2013 poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i  uslovima rada, zaštiti životne sedine, kao i da sam imalac prava intelektualne svojine.

| Datum i mesto |  | Potpis ovlašćenog lica ponuđača |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |